1111

超声透药仪面板示意说明

前面板示意图

五寸液晶屏幕尺寸

液晶屏幕电气参数要求

- 颜色65K色

- 分辨率800*480

- LED背光

- 正常工作电压5V

- 工作温度-20 --+70度

- 串口控制方式，波特率115200

- 串口电平3.3V TTL/CMOS

- 内带汉子库，内带2GB的图片存储Flash

推荐屏幕厂家 : 北京迪文科技

顶部电源接口示意图